# **附件：**

# **关于颈动脉剥脱器械包采购要求**

**一、比选申请人资格证明文件**

1、供应商和生产厂家的营业执照、医疗器械经营许可证（或生产许可证）或医疗器械经营备案凭证复印件（本条对I类医疗器械产品，不具效力）。

2、提供开标日前任意一个月的缴纳税收和社保的银行缴款凭证或税务、社保部门出具的证明材料复印件。

3、提供参加本次比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。（公司成立不足三年的从成立之日起算）

4、法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人/单位负责人或自然人直接参与投标的除外）。

**二、报价表。本项目可进行一轮或多轮报价。报价包括器械包的运输、安装、税费等所有费用。质保不少于1年（从验收合格之日起计时）。报价超过预算为无效报价。**

**三、本项目共采购两个颈动脉剥脱器械包，预算12万元。每一套器械包须包括但不仅限于以下清单内容：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 颈动脉剥脱器械包套件 |  |
|  | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 精细剪(解剖) | 18.0cm 弯尖头超锋利 TC钨碳钢 | 1 |
| 2 | 精细剪(组织) | 18.0cm 精细弯细圆头超锋利TC钨碳钢 | 1 |
| 3 | 精细剪(血管） | 18.0cm 60°尖头 10mm剪刃 TC钨碳钢 | 1 |
| 4 | 精细剪(血管） | 19.0cm 45°尖头20mm 剪刃 超锋利 TC钨碳钢 | 1 |
| 5 | 显微镊 | 18.0cm 无损伤齿 直 圆柄 头宽2.0mm | 1 |
| 6 | 显微镊 | 18.0cm 无损伤齿 直 圆柄 头宽1.0mm | 1 |
| 7 | 分离结扎钳 | 14.0cm 弯半齿 | 1 |
| 8 | 分离结扎钳 | 18.0cm 弯半齿 | 1 |
| 9 | 显微钳 | 11.0cm 直柄 左弯 钳头长23mm | 1 |
| 10 | 显微钳 | 11.0cm 直柄 右弯 钳头长23mm | 1 |
| 11 | 显微钳 | 13.5cm 微弯柄Cooley齿 50°角弯头 钛合金 | 1 |
| 12 | 显微钳 | 11.0cm 角弯45° 钳头长25mm | 1 |
| 13 | 骨膜剥离器 | 18.0cm 双头 | 1 |
| 14 | 显微剥离器 | 叶片型 长210mm 杆状直φ2.5 | 1 |
| 15 | 吸引管 | 工作长度100mm 柔性水滴型控制手柄φ3.0mm | 1 |
| 16 | 显微钳 | 18.0cm 转流管 4mm | 1 |
| 17 | 显微钳 | 19.0cm 转流管 6mm | 1 |
| 18 | 显微镊(圈镊) | 18.0cm 直形 圆柄 环形 头宽1.0mm 头镶钻石粉 钛合金 | 1 |
| 19 | 显微镊 | 18.0cm 直形 圆柄 弯平台 头宽0.6mm 头镶钻石粉 钛合金 | 1 |
| 20 | 显微镊 | 18.0cm 直形 圆柄 直平台 头宽0.6mm 头镶钻石粉 钛合金 | 1 |
| 21 | 显微持针钳 | 20.0cm 直形 圆柄 直头 头宽0.5mm 带锁扣 头镶钻石粉 钛合金 | 1 |
| 22 | 显微持针钳 | 20.0cm 直形 圆柄 弯头 头宽0.5mm 带锁扣 头镶钻石粉 钛合金 | 1 |
| 23 | 消毒盒 | 铝合金（大小要求能有序摆放上述器械） | 1 |

1. 比选方式: 供应商提供产品资料、报价、2020年以来用户名单（或业绩）、实物（或样品），由采购人组成的评审小组综合讨论确定。
2. 比选结果将在三台县中医院官网上公告。